### 信息学院研究生复试综合1参考书与考试大纲

2016-03-01

一 复试科目及参考书：

考试科目：过程控制工程（50％）和检测技术（50％）

参考书：

1、孙洪程等，《过程控制工程》，高等教育出版社，2014年

2、张宏建等，《自动检测技术与装置》（第二版），化学工业出版社，北京，2011

二 考试大纲

- 过程控制工程

1、单回路反馈控制系统

控制系统的组成；控制规律的选取及参数整定；被控变量和操纵变量的选择；控制阀的选择；测量变送滞后的影响；参数的关联分析。

2、串级控制系统

串级控制系统的特点；串级控制系统的实施；串级控制系统的投运和整定；串级控制系统的设计。

3、比值控制系统

比值控制系统的类型；比值系数的计算；比值控制方案的实施；比值控制系统的投运与整定；具有逻辑规律的比值控制；比值控制系统中的非线性、信号匹配等问题。

4、均匀控制系统

均匀控制的特点；均匀控制常用的方案；均匀控制的参数整定。

5、前馈控制系统

前馈控制的特点；前馈控制的主要结构形式；前馈控制律的实施及参数整定。

6、选择性控制系统

选择性控制系统的类型及工作过程分析；选择性控制系统的设计；积分饱和问题。

7、分程及阀位控制系统

分程控制的基本原理和结构；分程控制系统的应用；阀位控制系统的应用；阀位控制系统的设计与整定。

8、典型单元设备的控制

离心泵的控制；往复泵的控制；离心式压缩机的防喘振控制；一般传热设备的控制；锅炉汽包水位控制；锅炉燃烧过程的控制；加热炉的控制；精馏塔被控变量的选择；精馏塔的整体控制方案；精馏塔的新型控制方案；反应器的基本控制方案；反应器的新型控制方案。

- 检测技术

1、传感器基础

传感器基础效应、分类和命名与表示；传感器结构与组成；传感器模型；传感器基本性能指标与特性。

2、电参数传感器

电参数传感器；电位器、热电阻等电阻式传感器；应变效应、应变式电阻传感器及应用；电容式传感器概述；电容式传感器及应用、误差分析及处理；电感式传感器概述；电感式传感器及应用；电涡流式传感器及应用

3、检测技术基础

参数检测的一般原理和方法；检测仪器仪表、系统及基本性能；测量误差及不确定度；测量误差及分类；误差处理基本方法；检测仪表的防爆与防护。

4、检测信号变换

简单变换、差动变换、参比变换、平衡、反馈变换等信号变换结构；有源/无源检测元件的转换电路；平衡电桥；不平衡电桥结构、不平衡电桥特性；自平衡电桥；其他变换电路；差分放大电路、三运放构成的仪表放大器。

5、温度检测技术

测温检测方法、温标概念；热电阻测温原理；热电偶测温原理；热电偶测温冷端补偿方法；热电偶测温电路和安装。

6、压力检测技术

压力的表示法、压力检测仪表的分类；液柱式压力检测技术及仪表、使用和误差分析；弹性式压力检测技术及仪表；电远传式压力检测技术及仪表；应变、压阻、压电等物性式压力检测技术及仪表。

7、物位检测技术

物位检测的主要方法和分类；差压法检测原理、量程迁移、静压式液位检测技术；浮力式、电容式、超声式等液位检测技术及仪表。

8、流量检测技术

流量检测的主要方法和分类；容积式流量计检测原理、工作特性与特点；节流式流量检测原理和流量方程；节流式流量计组成和特点；浮子式流量计检测原理、流量方程和特点；涡轮式流量计检测原理、流量方程和特点；电磁式、涡街式流量检测原理及相关流量计；超声波流量检测原理、安装方法和特点；科式、补偿式、推导式等质量流量计检测原理。