陕西科技大学硕士研究生入学考试

《自动控制原理》考试大纲

全面掌握自动控制的基本概念与原理，深入理解与掌握自动控制系统分析、综合设计的基本方法，并能用这些基本的原理与方法去分析问题、解决问题。

考核内容：

1．自动控制的基本概念

1）自动控制、自动控制系统的基本概念以及自动控制系统的三种基本控制方式；

2）能分析某个自动控制系统的原理并绘制原理方框图；

3）自动控制系统的分类以及对控制系统的基本要求。

2．控制系统的数学模型

1）掌握控制系统的时域数学模型、控制系统的复数域数学模型的建立方法及其相互转换；

2）通过结构图的化简或梅森增益公式求取系统的闭环传递函数、误差传递函数及干扰信号作用下的闭环传递函数等，了解绘制系统结构图的方法。

3．线性系统的时域分析法

1）掌握系统性能指标的定义；

2）掌握系统稳定性的概念、劳斯稳定判据及其应用；

3）掌握一阶、二阶系统的动态性能分析，及动态性能指标的计算，掌握二阶系统性能的改善，了解高阶系统动态性能的分析方法；

4）掌握稳态误差的定义及计算。

4．线性系统的根轨迹法

1）掌握根轨迹的基本概念，根轨迹与系统性能的关系；

2）掌握根轨迹绘制的基本法则，灵活应用基本法则绘制系统的根轨迹；

3）利用根轨迹分析系统的性能；

4）掌握参数根轨迹和零度根轨迹的概念及绘制方法。

5．线性系统的频域分析法

1）理解频率特性的定义及其几何表示法；

2）典型环节的频率特性，掌握系统开环对数频率特性曲线、幅相频率特性曲线的绘制；

3）掌握利用奈奎斯特稳定判据、对数频率稳定判据判断闭环系统的稳定性；

4）掌握相角稳定裕度和幅值稳定裕度的定义及其求取方法，及它们与系统性能的关系；

5）开环频率特性与闭环系统性能之间的关系，了解闭环频率特性。

6．线性系统的校正方法

1）正确理解控制系统校正的基本概念，校正方式，常用校正装置的特性；

2）掌握串联超前校正、滞后校正、滞后－超前校正网络的校正原理及设计方法；

3）将性能指标转换为希望开环对数幅频特性，根据希望特性确定最小相位系统的校正装置；

4）了解局部反馈校正、复合校正的基本思路与方法。

7．线性离散系统的分析与校正

1）离散系统的基本概念，信号的采样与保持；

2）掌握z变换及z反变换；

3）掌握离散系统差分方程、脉冲传递函数等数学模型；

4）掌握离散系统稳定性的分析方法，了解影响离散系统稳定性的因素；

5）掌握离散系统稳态误差的分析方法，了解动态性能的分析方法；

6）掌握最少拍系统的设计。

8．非线性控制系统分析

1）非线性系统的基本概念，了解常见非线性特性及其对系统运动的影响；

2）正确理解相平面法的基本概念，掌握相轨迹的绘制方法，并能用解析方法绘制简单非线性系统的相轨迹；

3）掌握用描述函数分析非线性系统的稳定性、自振及有关参数。

9．线性系统的状态空间分析与综合

1）正确理解状态空间有关概念，掌握建立元件、系统的状态空间表达式的方法，掌握状态空间表达式向可控标准形、可观测标准形、对角标准形、约当标准形等规范形式变换的基本方法，掌握由状态空间表达式求系统传递函数矩阵的方法；

2）掌握状态转移矩阵的性质及求取方法，掌握线性定常系统状态方程的求解方法；

3）掌握线性系统的能控性和能观测性，线性系统的结构分解，系统的实现及最小实现方法；

4）正确理解李雅普诺夫稳定性的有关概念，掌握用李雅普诺夫方法判定系统的稳定性；

5）状态反馈与闭环系统极点的配置，镇定问题，状态反馈闭环系统的能控性和能观测性，全维状态观测器的设计方法。

参考书目：《自动控制原理》（第六版）胡寿松，科学出版社