2019年硕士研究生考试

同等学力加试 建筑给水排水工程 科目考试大纲

一、考查目标

考查学生对建筑给水排水工程的基本理论、基本概念以及室内给水系统、消防给水系统、室内排水系统、室内热水系统等设计原理和方法的掌握程度。

二、考试形式与试卷结构

（一）试卷满分及考试时间

满分为100分，考试时间为2小时。

（二）答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

（三）试卷内容结构

1.建筑内部给水系统（约占10%）

2.水泵，水箱及气压给水设备（约占10%）

3.建筑内部给水管网的水力计算（约占12%）

4.室内消防给水（约占15%）

5.建筑排水系统及计算（约占20%）

6.居住小区给水排水及建筑中水工程（约占6%）

7.雨水排水系统（约占7%）

8.室内热水供应及计算（约占20%）

（四）试卷题型结构

1.名词解释(10分)

2.简要回答问题（35分）

3.论述分析题（45分）

4.计算题（10分）

三、考试内容及要求

1.绪论

(1)了解建筑给水排水工程讲述的内容和建筑给水排水工程与建筑工程和建筑小区的关系。

(2)初步掌握建筑给水排水工程的发展方向。

(3)结合建筑给水排水工程课程的特点，掌握学习本科程的方法和基本要求。

2.卫生器具，管材

(1)了解卫生器具的作用，种类和安装。

(2)了解建筑给水排水常用管材阀门及水表。

(3)了解给水水质不受污染和建筑给排水的节水节能技术。

3.建筑内部给水系统

(1)掌握建筑内部给水系统的分类、组成。

(2)掌握给水方式及资用水头与给水系统所需压力的关系。

(3)熟悉有关给水管道布置与敷设，懂得高层建筑给水系统。

4.水泵，水箱及气压给水设备

(1)掌握水泵的选择和安装。

(2)掌握水箱的形状，制作材料，配管要求和容积计算。

(3)掌握气压给水设备的特点，种类，安装和有关计算。

5.建筑内部给水管网的水力计算

(1)了解建筑内用水情况。

(2)掌握用水量标准和有关设计流量的计算。

(3)掌握建筑内给水管网水力计算方法。

6.室内消防给水

(1)了解建筑内消防给水中的消火栓给水及自动喷洒给水设计计算方法。

(2)掌握水幕给水粉末和气体灭火的组成、安装和有关设计计算。

7.建筑排水系统

(1)掌握排水系统分类，组成，安装方法。

(2)熟悉排水系统水气流动物理现象及高层建筑排水系统的特点。

8.建筑内部排水管道的计算

(1)了解排水定额、。

(2)掌握计秒流量公式。

(3)掌握水力计算方法。

9.居住小区给水排水及建筑中水工程

(1)了解居住小区给水排水工程。

(2)掌握建筑中水工程。

(3)了解污废水抽升方法。

(4)掌握医院污水处理方法。

10.雨水排水系统

(1)了解屋面雨水排除方式。

(2)掌握雨水内排水系统的计算方法。

11.室内热水供应

(1)了解热水供应在一般建筑和高层建筑内供应方式。

(2)掌握热源，加热方式和加热设备的总类。

(3)熟悉热水管网的布置和敷设。

12.热水供应系统的计算

(1)掌握热水用水水质，水温和热水用水量定额。

(2)掌握热水量，耗热量热媒耗量的计算。

(3)掌握热水贮存设备，锅炉的选择。

(4)掌握热水供应管网的计算。

四、考试用具说明

考试需携带笔、尺、计算器等工具。

五、参考书目或参考资料

1. 李亚峰主编.建筑给水排水工程（第三版）.机械工业出版社. 2018