2019年硕士研究生考试

同等学力加试 水泵与水泵站 科目考试大纲

一、考查目标

考查学生对水泵的工作原理、基本构造、性能和各种情况下的运行工况，以及给水泵站、排水泵站的设计计算等的掌握程度。

二、考试形式与试卷结构

（一）试卷满分及考试时间

满分为100分，考试时间为2小时。

（二）答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

（三）试卷内容结构

1.叶片式水泵（约占40%）

2.其它水泵（约占15%）

3.给水泵站（约占25%）

4.排水泵站（约占20%）

（四）试卷题型结构

1.名词解释(10分)

2.简要回答问题（35分）

3.论述分析题（45分）

4.计算题（10分）

三、考试内容及要求

1.绪论

了解水泵及水泵站在给排水事业中的作用和地位。

掌握水泵的分类。

2.叶片式水泵

掌握离心泵的工作原理，基本构造及主要零件；

掌握叶片泵的基本性能参数，理解离心泵的基本方式；

掌握离心泵装置总扬程的确定方法；了解水泵特性曲线的绘制，掌握特性曲线的应用；

掌握离心泵装置定速运行、调速运行、换轮运行工况点的图解法，了解这几种工况点的数解法；

掌握离心泵并联工作、串联工作工况的图解法，了解其数解法；掌握气蚀、气蚀余量的概念，能够确定离心泵的安装高度；

了解离心泵机组的使用及维护；

掌握轴流泵和混流泵的性能及应用；

了解给排水工程中常用的叶片泵。

3.其它水泵

掌握射流泵、气升泵、螺旋泵、往复泵的构造、性能及应用。

往复泵的构造、性能及应用。

4.给水泵站

掌握水泵站的分类与特点；

掌握水泵选择；

了解泵站变配电设施；

掌握水泵机组的布置及基础尺寸确定；

掌握泵站内水力计算方法；

掌握水锤产生原因、危害及防止措施；

了解泵站噪声及其消除措施；

了解泵站中的辅助设备及其作用；

了解泵站的土建要求，了解深井泵站；

掌握给水泵站的工艺设计。

5.排水泵站

掌握污水泵站的工艺特点；

掌握雨水泵站的工艺特点；

了解排水泵站的组成及分类。

四、考试用具说明

考试需携带笔、尺、计算器等工具。

五、参考书目或参考资料

1. 李亚峰主编.水泵及水泵站.机械工业出版社. 2009